Złota, dnia 16.04.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Złota”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.  2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawy) modyfikuje treść odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

- Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 1 w „Informacji dla Wykonawców nr 1” oraz odpowiedź na pytanie nr 2 w „Informacji dla Wykonawców nr 2:

Treść pytania:

Zamawiający w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów płaskich minimalna powierzchnia brutto kolektorów 2,5 m2. Taki wymóg nie posiada żadnego uzasadnienia technicznego, szczególnie jeżeli Zamawiający określił minimalną moc urządzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzależniona od powierzchni kolektora. Na rynku dostępne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne i jednocześnie posiadające mniejszą powierzchnię niż minimalna wymagana przez Zmawiającego, co świadczy o wysokiej wydajności takich kolektorów. Wobec powyższego Zamawiający ograniczając parametr powierzchni całkowitej od dołu, ogranicza możliwość zastosowana lepszych - sprawniejszych urządzeń. Takie działanie Zamawiającego prowadzi do ograniczenia uczciwej konkurencji oraz z racji korzystania ze środków publicznych jest działaniem na szkodę interesu społecznego.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie parametru minimalnej powierzchni brutto, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów minimalnych.

Odpowiedź po modyfikacji:

Zamawiający odstępuje od wymogu parametru: minimalna powierzchnia brutto kolekotra słonecznego.

- Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 38 w „Informacji dla Wykonawców nr 1” oraz pytanie nr 3 w „Informacji dla Wykonawców nr 2”:

Treść pytania:

Z uwagi na coraz większe anomalie pogodowe występujące na terytorium województwa, w szczególności tworzeniu się superkomórek burzowych, wnosimy o uzupełnienie zapisów dokumentacji o grubość szyby kolektorów słonecznych, która, aby zapewnić zmniejszenie ryzyka uszkodzenia podczas gradobicia powinna wynosić minimum 4 mm. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga kolektora słonecznego o dużej powierzchni zatem szyba kolektora, aby oprzeć się zarówno obciążeniem śniegu jak i dużym kulom gradowym powinna mieć grubość co najmniej 4 mm. Powołujemy się także na wyrok KIO 783/19, w którym przedstawiona jest prawidłowość postępowania przy doborze kolektorów słonecznych o wyższej wytrzymałości na gradobicie co zapewni Zamawiającemu kolektor z szybą grubości 4 mm co jest standardem stosowanym u renomowanych producentów kolektorów słonecznych.

Odpowiedź po modyfikacji:

Zamawiający oczekuje kolektorów posiadających jak najwyższe parametrach techniczne oraz wykonanych z możliwie z najlepszych materiałów. Minimalna grubość szyby solarnej  zgodnie z projektem 3,2 mm.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 23.04.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 23.04.2020 r. do godz. 10:00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2020 r., o godzinie 10:30  w siedzibie Zamawiającego.